РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ГРАД  БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа  Града  Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту  животне средине

Број: 02/3-370-1525/24

Датум: 26.09.2024. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту  животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, за грађење  привремене соларне фотонапонске електране ФНЕ „Дворови 3“ до 150 kWp у Дворовима а на основу члана  90. Закона о заштити животне средине  ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број  13/02, 87/07, 50/10 и 66/18 ), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

- Даје се Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Младен Елез, за грађење привремене соларне фотонапонске електране ФНЕ „Дворови 3“ до 150 kWp у Дворовима, на парцели означеној као к.ч. број 1781/5 к.о. Дворови.

- Еколошка дозвола издаје се за грађење привремене соларне фотонапонске електране ФНЕ до 150 kWp на парцели чија је површина 1271 m². Дјелатност која ће се обављати у објекту је производња екектричне енергије. Електрана ће бити смјештена на земљи гдје се поставља  носива конструкција која се помоћу верикалних стубова причвршћује на земљу . На конструкцију се фиксирају фотонапонски модули помоћу одговарајућих причврсних елемената. Модули се постављају у оптималан положај за максималну производњу. Фотонапонско поље чине 214 фотонапонских модула који се даље слажу у стрингове (низове), а предвиђена су два инвертора снага 100 и 40 Kw. Фотонапонски стрингови се воде директно на инверторе, који се постављају на носиву конструкцију испод фотонапонских модула. AC стране инвертора се помоћу енергетских каблова одговарајућег пресјека повезују са главним разводним ормаром, који се налази у близини трафо станице 10/0,4 kV/kV. За прикључење Фотонапонске електране ФНЕ „Дворови 3“, потребно је изградити нову трафостаницу типа MBTS 10/0,4 kV/Kv1260  kVA “Дворови-електране“. Трафостаница није предмет овог пројекта, а служиће за прикључење још седам фотонапонских електрана. Фотонапонске соларне електране производе електричну енергију директним претварањем енергије фотона Сунчевог зрачења, чији су физички закони описани феноменом фотонапонског ефекта.

3.Привредно друштво „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, дужно је да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом  83. Закона о заштити животне средине за грађење привремене соларне фотонапонске електране ФНЕ „Дворови 3“ до 150 kWp у Дворовима.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија,током рада и престанка рада фотонапонске електране, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе,  а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух,  воду и земљу

- Редовно одржавати и чистити макадамске површине интерних путева на локацији предметног постројења;

- Да се изградњом а касније и функционисањем објекта не угрози постојећи режим површинских и подземних вода;

- Да се атмосферске отпадне воде са фотонапонских панела као незагађене, без пречишћавања, испуштају на околни терен,

- Да се атмосферске отпадне воде, са отворених површина и макадамских површина интерних путева, без пречишћавања испуштају на околни терен;

- Одржавати систем за прикупљање атмосферских отпадних вода са отоврених површина и са макадемских површина интерних путева;

- На предметној локацији потребно је поставити посуду за адсорбенс (пиљевина, пијесак, екопор) у случају просипања нафте и нафтних деривата;

- Да се формира зелени појас од високе вегетације у случају повећаног негативног утицаја буке на околну средину;

- У циљу заштите безбједности и здравља радника, заштите радне и животне средине, инвеститор је дужан обезбиједити редовну контролу исправности средстава за рад (њихово одржавање и чишћење у складу са упутствима произвођача као и едукацију радника из области заштите на раду и заштите од пожара), о чему треба водити уредну евиденцију;

- Обавеза инвеститора је да за предметно постројење прибави рјешење којим се одобрава употреба извора електромагнетног поља, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. Гл. РС“, број 34/19) и Правилником о заштити од електромагнетних поља до 300 GHz (“Сл. Гл. РС“ , број 99/19);

- Да би се утврдио утицај електромагнетног зрачења на животну средину, потребно је извршити мјерење нивоа електромагнетног зрачења по налогу инспектора.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог  и течног отпада

- Отпад  који настаје прикупљати и класификовати према Правилнику о категоријама,  испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник  Републике Српске'', број 19/15 и 79/18), као и достављеним Планом управљања отпадом;

- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;

- Отпад настао при замјени и одржавању дијелова опреме (било да се ради о редовним измјенама дотрајале опреме или о непредвиђеним кваровима) одвозити са локације од стране предузећа које ће обављати поправке и предвиђено одржавање. Ако се у процесу рада јави опасан отпад, потребно га је контролисано одлагати у намјенске затворене посуде или контејнере. За збрињавање опасног отпада (употребљени адсорбенс за сакупљање евентуално исцурјелог уља из трансформатора) Инвеститор треба склопити уговор са предузећем надлежним за збрињавање опасног отпада;

- Све врсте отпада који настају у процесу рада је потребно прикуљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом;

- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама  у 	           складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада     	          (''Службени  гласник Републике Српске'', број 19/15 и 79/18), и Правилником о    условима за  пренос обавеза  управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно  лице система за прикупљање отпада (''Службени гласник  Републике Српске",  број   118/05);

- У оквиру предметне локације, није дозвољено трајно одлагање отпада који настаје приликом обављања дјелатности као ни задржавање отпада на дужи период.

5. Одговорно лице је дужно да предузме  и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и затвореном простору, Правилник о граничним вриједностима интензитета буке (''Службени гласник  Републике Српске",  број 02/23)

| Зона | Намјена простора | Највиши допуштени нхеродавни ниво буке LRaeqT /dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lday | Levening | Lnight | Lden |
|  | Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре) | 50 | 45 | 40 | 50 |
|  | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне) | 55 | 55 | 40 | 56 |
|  | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене | 55 | 55 | 45 | 57 |
|  | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице | 65 | 65 | 50 | 66 |
|  | Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене | 65 | 65 | 55 | 67 |
|  | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали | На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи |  |  |  |

- Мониторинг

- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник               Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити сваке три године мјерење нивоа вањске буке у периоду пуног рада. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и  градском  еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са  Планом  управљања отпадом .

7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од  5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока    надлежни   орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а  на  основу  захтјева  инвеститора.

- Градска  административна  такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од   100,00 КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, доставило је Одјељењу за  стамбено-комуналне послове и заштиту  животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за грађење привремене соларне фотонапонске електране ФНЕ „Дворови 3“ до 150 kWp у Дворовима. Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Пуномоћ од 28.04.2024. године,

- Локацијски услови  број 02/2-364-186/24 од 14.05.2024. године,

- Рјешење о водној сагласости број: 02/19-337-179/24 од 07.08.2024. године,

- Копија катастарског плана број 21.12/952.4-2-702/2024-1 од 25.03.2024. године,

- Лист непокретности број 3292,

- План управљања отпадом од стране Д.О.О. ''Превента'' Угљевик, од августа 2024. године а све према  члану 22. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 6/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз  захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби  израђени од стране Д.О.О. ''Превента'' Угљевик, у августу 2024. године институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука  за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана  88. став 2. Закона о заштити животне средине,  о поднесеном  захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 22.08.2024. године до 23.09.2024. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на  грађење привремене соларне фотонапонске електране ФНЕ „Дворови 3“ до 150 kWp у Дворовима.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Сл.гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на  грађење привремене соларне фотонапонске електране ФНЕ „Дворови 3“ до 150 kWp у Дворовима, донесено је  рјешење  као у  диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а)  Одлуке о  општинским административним  таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града  Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и  11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маст. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову

2. Одјељењу за просторно уређење

3. Инспектору за екологију                                                    П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

4. Одјељење за финансије

5. Овом органу		           Богдан Тадић, маст. инж. електр. и  рачунар.

6. А/А